附件1：

设备需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 1、额定功率：38W±10% 2、产品尺寸：1195*295*63 3、显 指：>95 ，R9＞50 4、色 温：5000±300K 5、光 效：≥85 LM/W 6、安装方式：吊杆/转换框 7、整灯通过国家强制性CCC认证。 8、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 9、LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 10、LED教室灯电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准要求。 11、教室灯依据标准满足课桌面平均照度≥300LX，照度均匀度≥0.7，UGR小于19 | 216 | 盏 |  |
| 2 | LED黑板灯 | 1.额定功率：35W±10% 2.产品尺寸：940*83*70mm 3.显 指：>95类自然光,R9＞50 4.色 温：5000±300K 5.安装方式：吊杆 6. 整灯通过国家强制性CCC认证； 7.LED黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 8.LED黑板灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 9.LED黑板灯电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准要求。 10.满足黑板面平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8。 | 72 | 盏 |  |
| 3 | 空气开关 | 单极 16A 空气开关 | 24 | 套 |  |
| 4 | 配电开关 | 3 开面板+底盒 | 48 | 套 |  |
| 5 | 电线1 | 国标 BVR 1*2.5(红)+1*2.5(绿) | 960 | 米 |  |
| 6 | 电线2 | 国标 rvvb 2*1.5㎜2 | 480 | 米 |  |
| 7 | 线槽 | 国标14*24 pvc 线槽 | 240 | 米 |  |
| 8 | 五金配件 | 膨胀螺丝、角铁及其他金属配件 | 1 | 批 |  |
| 9 | 辅助材料 | 电工胶布、扎带、零星线材及其他辅助材料 | 1 | 批 |  |
| 10 | 安装调试费 | 安装调试、电路布线 | 1 | 项 |  |

注：本询价价格包含货物、管理服务、采购、运输保管、安装调试、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。